## Solar (hidden)
No | Workcenter | Bagian | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
|  |  |  | Parameter Std | Satuan
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on D2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on E2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on H2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on J2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on F3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on G3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll

## Home (hidden)
MONITORING MANAGEMENT | DIAGRAMS |  | DASHBOARDS | TRENDS | REPORTS
LISTRIK |  | GAS |  | AIR
SOLAR

## Flow diagram
REPORT NEEDS :
1. Parreto Konsumsi NFI
2. Parreto KOnsumsi HNI
3. Perbandingan grafik dan Data konsumsi HNI Vs NFI (Konsumsi dan presentase pemakaian)
REPORT NEEDS ;
1. Perbandingan Var Vs Fix antara HNI - NFI
2. Konsumsi Fix load NFI per HK Tersedia
3. Konsumsi Fix Load HNI per HK Tersedia
4. Konsumsi Var Load NFI per HK realisasi
5. Konsumsi Var Load Greek per HK realisasi
6. Konsumsi Var Load Ruby* per Hk realisasi
REPORT NEEDS :
1. Tonase Produksi NFI terhadap total produksi dalam ton yang dihasilkan per minggu produksi (berbanding dengan baseline)
2. Tonase Produksi HNI - GREEK terhadap total produksi dalam ton yang dihasilkan per minggu produksi (berbanding dengan baseline)
3. Tonase Produksi HNI - RUBY terhadap total produksi dalam ton yang dihasilkan per minggu produksi (berbanding dengan baseline)
REPORT NEEDS:
1. Variable, Fix cost NFI dan HNI
2. Pembagian percentage NFI dan HNI secara keseluruhan.
1
2
4
3
REPORT NEEDS :
1. Parreto Konsumsi Plant Sentul (NFI + HNI) sesuai dengan meteran listrik masing2
2. Konsumsi Detail WBP Vs LWBP
3. Average consumption per area
0

## DATA PRODUKSI (hidden)
No | Workcenter | Bagian | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
|  |  |  | Parameter Std | Satuan
1 | Plant Sentul | Plant Budget | Budget total Per Bulan |  | Rp | Once or if needed
2 | Produksi NFI | SB - Budget | Budget Per Bulan |  | Rp | Once or if needed
3 | Produksi NFI | Mandays | Rencana Hari Kerja |  | HK | Once or if needed
4 | Produksi NFI | Mandays | Realisasi Hari kerja |  | HK | 2 Minggu Sekali
5 | Produksi NFI | Output Product | Tonnase - Rencana |  | Ton | Once or if needed
6 | Produksi NFI | Output Product | Tonnase - Realisasi |  | Ton | 2 Minggu Sekali
7 | Produksi NFI | output Product | Tonnase - Realisasi PPIC |  | Ton | 2 Minggu Sekali
8 | Produksi HNI | SK - Budget | Budget Per Bulan |  | Rp | Once or if needed
9 | Produksi HNI | Mandays | Rencana Hari Kerja |  | HK | Once or if needed
10 | Produksi HNI | Mandays | Realisasi Hari kerja |  | HK | 2 Minggu Sekali
11 | Produksi HNI | Output Product | Tonnase - Rencana |  | Ton | Once or if needed
12 | Produksi HNI | Output Product | Tonnase - Realisasi |  | Ton | 2 Minggu Sekali
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on D2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on E2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on H2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on J2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on F3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on G3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll

## LISTRIK
1.1 Data Mentah pengisian operator
| No | Workcenter | code | Bagian | NFI/HB | Rasio | Variable/ Fix Load | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
[9 empty] | Std | Satuan
Induk | 1 | Energy (Listrik) | A0 | PLN LWBP | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable/Fix | Daya Total |  | Kwh | Per Hari | Grafik history pencatatan, total daya dan total pemakaian daya per hari kemarin | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 2 | Energy (Listrik) | A1 | PLN WBP | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable/Fix | Daya Total |  | Kwh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 3 | Energy (Listrik) | A2 | PLANT PLN | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable/Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 4 | Energy (Listrik) | A3 | PLANT GENSET | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable/Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 5 | Energy (Listrik) | A4 | PLANT UPS | NFI/HB | sesuai distribusi | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 6 | Energy (Listrik) | N1 | PLANT PRODUKSI | NFI | Dikurangin ruby baru dapet FRC | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 7 | Energy (Listrik) | N2 | NFI LAB | NFI | - | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 8 | Energy (Listrik) | H1 | RUBY PROCESSING | HB | - | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 2 | HNI
| 9 | Energy (Listrik) | H2 | RUBY FILLPACK | HB | - | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 2 | HNI
| 10 | Energy (Listrik) | H3 | HNI EXIST | HB | - | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 11 | Energy (Listrik) | H4 | HNI PRODUKSI (GREEK) | HB | - | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 12 | Energy (Listrik) | C1 | PLANT WTP & WWTP | NFI/HB | based on konsumsi air | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 13 | Energy (Listrik) | C2 | PLANT DEEPWELL | NFI/HB | based on konsumsi air | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 14 | Energy (Listrik) | N3 | PLANT FIRE HYDRANT | NFI/HB | based on konsumsi air | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 15 | Energy (Listrik) | C3 | PLANT WWTP 2 | NFI/HB | based on konsumsi air | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 16 | Energy (Listrik) | N4 | RC - NFI | NFI | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 17 | Energy (Listrik) | H5 | RC - HNI | HB | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 18 | Energy (Listrik) | C4 | PLANT UTILITY | NFI/HB | based on rasio HK dan Teoritis | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 3 | utility
| 19 | Energy (Listrik) | C5 | PLANT BOILER | NFI/HB | based on rasio HK dan Teoritis | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 3 | utility
| 20 | Energy (Listrik) | C6 | PLANT CHILLER A | NFI/HB | based on rasio HK dan Teoritis | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 3 | utility
| 21 | Energy (Listrik) | C7 | PLANT CHILLER B | NFI/HB | based on rasio HK dan Teoritis | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 3 | utility
| 22 | Energy (Listrik) | C8 | PLANT COMPRESSOR | NFI/HB | based on rasio HK dan Teoritis | Variable | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 3 | utility
| 23 | Energy (Listrik) | N5 | PLANT AC | NFI | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 24 | Energy (Listrik) | H6 | HNI AC (GUDANG) | HB | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 2 | HNI
| 25 | Energy (Listrik) | H7 | Bakery | HB | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
| 26 | Energy (Listrik) | N6 | PLANT LAMPU & POWER | NFI | - | Fix | Daya Total |  | MWh | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 27 | Energy (Listrik) | A5 | PLANT PLN - POWER FACTOR | - | - | Variable/Fix | Power Factor | ? | lag | Per Hari |  | ada yang sudah Gigawatt | 1 | LVMDP
Induk | 28 | Energy (Listrik) | A6 | PLANT PLN - THD 1 | - | - | Variable/Fix | THD | ? | % | Per Hari |  | I1 | 1 | LVMDP
| 29 | Energy (Listrik) | A7 | PLANT PLN - THD 2 | - | - | Variable/Fix | THD | ? | % | Per Hari | Penambahan 3 kolom untuk pencatatan THD | I2 | 1 | LVMDP
| 30 | Energy (Listrik) | A8 | PLANT PLN - THD 3 | - | - | Variable/Fix | THD | ? | % | Per Hari |  | I3 | 1 | LVMDP
| 31 | Energy (Listrik) | A9 | PLANT PLN - THD 4 | - | - | Variable/Fix | THD | ? | % | Per Hari |  | In | 1 | LVMDP
konsul ke HILDA terkait PMT
1.2 Data Olah hasil pengurangan (konsumsi per meteran)
| No | Workcenter |  | Bagian | NFI/HB | Function / Desc. | [5 empty] | Keterangan
| 1 | Energy (Listrik) | A0 | PLN LWBP | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A0
| 2 | Energy (Listrik) | A1 | PLN WBP | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A1
| 3 | Energy (Listrik) | A2 | PLANT PLN | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A2
| 4 | Energy (Listrik) | A3 | PLANT GENSET | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A3
| 5 | Energy (Listrik) | A4 | PLANT UPS | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A4
| 6 | Energy (Listrik) | N1 | PLANT PRODUKSI | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N1
| 7 | Energy (Listrik) | N2 | NFI LAB | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N2
| 8 | Energy (Listrik) | H1 | RUBY PROCESSING | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H1
| 9 | Energy (Listrik) | H2 | RUBY FILLPACK | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H2
| 10 | Energy (Listrik) | H3 | HNI EXIST | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H3
| 11 | Energy (Listrik) | H4 | HNI PRODUKSI (GREEK) | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H4
| 12 | Energy (Listrik) | C1 | PLANT WTP & WWTP | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C1
| 13 | Energy (Listrik) | C2 | PLANT DEEPWELL | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C2
| 14 | Energy (Listrik) | N3 | PLANT FIRE HYDRANT | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N3
| 15 | Energy (Listrik) | C3 | PLANT WWTP 2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C3
| 16 | Energy (Listrik) | N4 | RC - NFI | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N4
| 17 | Energy (Listrik) | H5 | RC - HNI | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H5
| 18 | Energy (Listrik) | C4 | PLANT UTILITY | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C4
| 19 | Energy (Listrik) | C5 | BOILER | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C5
| 20 | Energy (Listrik) | C6 | CHILLER A | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C6
| 21 | Energy (Listrik) | C7 | CHILLER B | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C7
| 22 | Energy (Listrik) | C8 | COMPRESSOR | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran C8
|  |  | C9 | COOLING TOWER | NFI/HB | = C4 - C5 - C6 - C7 - C8
| 23 | Energy (Listrik) | N5 | PLANT AC | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N5
| 24 | Energy (Listrik) | H6 | HNI AC (GUDANG) | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H6
| 25 | Energy (Listrik) | H7 | Bakery | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H7
| 26 | Energy (Listrik) | N6 | PLANT LAMPU & POWER | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran N6
| 27 | Energy (Listrik) | A5 | PLANT PLN - POWER FACTOR | - | (hanya record, tidak tertampil apapun)
| 28 | Energy (Listrik) | A6 | PLANT PLN - THD | - | (hanya record, tidak tertampil apapun)
1.3 Energy Consumption Details per Area
|  | ELECTRIC CONSUMPTION (REALIZATION) |  | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
|  | PLN |  | Mwh | =(A0+A1)*3.2 |  |  |  | 3.2 merupakan faktor rasio yang telah ditetapkan
|  | % LWBP | X1 | % | =A0/(A0+A1)
|  | % WBP | X2 | % | =A1/(A0+A1)
|  | UPS CHARGING | U1 | Mwh | =A4 - N1 - N2 - H1 - H2
|  | NFI TOTAL | NT | MWh | (pejumlahan semua konsumsi listrik NFI)
|  | PRODUKSI | *
|  | FRC | F1 | MWh | =N1 - H1 - H2
|  | UPS FRC | UF1 | MWh | =((F1/(F1+R1))*U1)
|  | LAB | N2 | MWh | =N2
|  | WTP & WWTP | WT | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =((pemakaian air NFI)/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI))*Konsumsi WT
|  | LPGP | N6 | MWh | =N6
|  | AC | AC1 | MWh | = N5 - H6 |  |  |  | Karena ada AC HB yang menumpang jalur ini (gudang)
|  | RC | RCN | MWh | =1/4*N4 |  |  |  | ada rencana perubahan jalur yang menyebabkan rumus berubah
|  | HYDRANT | N3 | MWh | =N3
|  | DEEPWELL | DW1 | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =((pemakaian air NFI)/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI))*Konsumsi DW1
|  | UTILITY TOTAL | UT1 | MWh | Penjumlahan nilai dibawah
|  | Boiler |  | MWh | = C5 - RUB0 - GRBO
|  | Chiller |  | MWh | = (C6+C7) - RUCH - GRCH
|  | Compressor |  | MWh | = C8 - RUCM - GRCM
|  | Cooling Tower |  | MWh | = C9 - RUCT - GRCT
|  | HNI TOTAL | HT | MWh | (pejumlahan semua konsumsi listrik HNI)
PRODUKSI
|  | RUBY | R1 | MWh | =H1 + H2
|  | UPS RUBY | UR1 | MWh | =((R1/(F1+R1))*U1)
|  | GREEK | H4 | MWh | =H4
|  | BAKERY | H7 | MWh | =H7
|  | OFFICE-RD | H3 | MWh | =H3
|  | AC GUDANG | H6 | MWh | =H6
|  | WTP & WWTP | *
|  | RUBY | WTR | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =((pemakaian air RUBY = RBW )/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI))*Konsumsi WT
|  | GREEK | WTG | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =((pemakaian air GREEK = GRW )/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI))*Konsumsi WT
|  | Non-Produksi | WTO | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =[((pemakaian air Fix load = GRW )+ Pemakaian air bakery = BKW))/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI)]*Konsumsi WT
|  | RC | RCH | MWh | =H5 + (3/4*N4) |  |  |  | ada rencana perubahan jalur yang menyebabkan rumus berubah
|  | DEEPWELL | DW2 | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian air) |  |  |  | =((pemakaian air HNI)/(Pemakaian air NFI+Pemakaian air HNI))*Konsumsi DW1
|  | UTILITY | * | MWh
|  | RUBY utility | RU | MWh | Penjumlahan nilai dibawah
|  | Boiler | RUBO | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian gas) |  |  |  | =((pemakaian GAS HNI RUBY )/(Pemakaian Gas Total) * Konsumsi C5
|  | Chiller | RUCH | MWh | =(R1/(R1+H4+F1))*(C6+C7)
|  | Compressor | RUCM | MWh | =(R1/(R1+H4+F1))*(C8)
|  | Cooling Tower | RUCT | MWh | =(R1/(R1+H4+F1))*(C9)
|  | GREEK utility | GU | MWh | Penjumlahan nilai dibawah
|  | Boiler | GRBO | MWh | (dibebankan berdasarkan pemakaian gas) |  |  |  | =((pemakaian GAS HNI GREEK )/(Pemakaian Gas Total) * Konsumsi C5
|  | Chiller | GRCH | MWh | =(H4/(R1+H4+F1))*(C6+C7)
|  | Compressor | GRCM | MWh | =(H4/(R1+H4+F1))*(C8)
|  | Cooling Tower | GRCT | MWh | =(H4/(R1+H4+F1))*(C9)
1.4 FIX & VARIABLE LOAD
|  | ELECTRIC CONSUMPTION (REALIZATION) |  | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
|  | NFI VAR. LOAD | NVL | MWh | = F1 + N2 + WT + DW1 + UT1
|  | NFI FIX LOAD | NFL | MWh | = N6 + AC1 + RCN + N3 + UF1
|  | % Variable Load |  | % | =NVL/(NVL+NFL)*100
|  | % Fix Load |  | % | =NFL/(NVL+NFL)*100
|  | HNI VAR. LOAD | HNL | MWh | = R1 + H4 + WTR + WTG + RU + GU + DW2 +H7 |  |  |  | disebelumnya bakery masuk fix load
|  | RUBY | RYL | Mwh | =RU+WTR+R1
|  | GREEK | GRL | MWh | =H4+DW2+GU+WTG
|  | BAKERY | BKL | MWh | =H7
|  | HNI FIX LOAD | FXL | MWh | = (H3 + H6 + RCH) + (WTO) + (UR1)
|  | % Variable Load |  | % | =HNW/(HNW+FXW)*100
|  | % Fix Load |  | % | =FXW/(HNW+FXW)*100
1.5 Electricity Productivity
|  | electricity CONSUMPTION (REALIZATION) | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
1.5.1 |  | Production Usage per HK - NFI | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan Variable Load NFI/HK Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.2 |  | Production Usage per HK - HNI GREEK | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan Variable Load HNI GREEK/HK Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.3 |  | Production Usage per HK - HNI RUBY | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan Variable Load HNI RUBY/HK Produksi RUBY 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.4 |  | Fix Consumption Usage per day - NFI | 2 Mingguan | m3/day | =NFL/HK Active pada bulan yang berjalan |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya (harusnya dibagi jumlah karyawan juga)
1.5.5 |  | Fix Consumption Usage per day - HNI | 2 Mingguan | m3/day | =FXL/HK Active pada bulan yang berjalan |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya (harusnya dibagi jumlah karyawan juga)
1.5.6 |  | % Usage NFI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan Air NFI/Total Konsumsi Air Sentul)*100
1.5.7 |  | % Usage HNI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan Air HNI/Total Konsumsi Air Sentul)*100
1.5.8 |  | Tonase NFI | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load NFI/Tonase Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.9 |  | Tonase HNI
1.5.10 |  | Greek | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load GREEK/Tonase Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.11 |  | Ruby | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load RUBY/Tonase Produksi RUBY 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.6 Report Output
|  | Report Parameter | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Bentuk Grafik |  | Keterangan
A. NON GRAFIK (Tarik data Excell)
1.6.1 |  | Konsumsi Harian | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.3 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai tanggal)
1.6.2 |  | Konsumsi per Dua minggu | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per dua minggu (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3 | [5 empty] | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.6.3 |  | Konsumsi Per Bulan | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per BULAN (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3
1.6.4 |  | Variable Vs Fix load | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.4 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai occurence)
1.6.5 |  | Electricity Productivity | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.5 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai occurrence)
1.6.6 |  | Adjusted Report | Per Bulan | m3/day | =(Input Nilai tagihan/(Total pemakaian A2))*Angka meteran table 1.1 | [5 empty] | Semua nilai pada meteran yang membagi HB & NFI akan menyesuaikan nilai tagihan yang tertera
1.6.7
B. GRAFIK (Tarik data excell dan tampilan web)
1.6.8 |  | Daily Consumption | updated everyday | m3/day | =menampilkan grafik perjalanan konsumsi harian masing2 meteran NFI & NFI sesuai dengan tabel 1.3 |  |  |  | line chart
1.6.9 |  | electricity Consumption (Realization) | updated everyday | m3/day | = menyajikan pemakaian air real antara NFI dan HNI serta presentasi pemakaian air dari HNI yang dibuat berdasarkan gambar grafik dibawah. |  |  |  | Area, Column dan line
1.6.10 |  | Variable Vs Fix load | updated everyday | m3/day | =menyajikan visualisasi FIX VS VARIABLE LOAD sesuai dengan gambar grafik dibawah |  |  |  | Line dan area chart |  | dipadukan dengan penjumlahan dari varible + fix cost (disajikan sesuai gambar grafik variable dan fix dibawah) => dipisahkan anatara HNI dan NFI
1.6.11 |  | Product Tonnage Vs Baseline | updated everyday | m3/day | =Menyajikan penarikan tonase produksi dibandingkan dengan baseline serta dikombinasikan dengan %simpangan dari target + pencapaian rata2 tahun sebelumnya. |  |  |  | Column, Line & Area |  | - baseline bisa diadjust sesuai keperluan - dibagi tersendiri antara NFI & HNI - % Over dipresentasekan dari berapa simpangan yang terjadi dari baseline yang di input.
1.6.12 |  | electricity Distribution (Pareto) | updated everyday | m3/day | =Menyajikan urutan pemakaian distribusi air di Sentul yang diurutkan mulai dari yang terbesar sampai terkecil (contoh grafik pareto dibawah) |  |  |  | Bar chart
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on E2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on L2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on M2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on N2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on J3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on K3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll
Note on I31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Total Harmonic Distortion
Note on C39: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on E39: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on I69: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Total Harmonic Distortion

## form air (hidden)
Area Consumption | unit | Before | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FLOWMETER ESDM
Deepwell 1 ESDM | m3
Deepwell 2 ESDM | m3
Deepwell 3 ESDM | m3
Deepwell 4 ESDM | m3
FLOWMETER WTP
Input Rain water | m3
Input Raw water | m3
Input process Demin | m3
Input process Soft | m3
WTP Regeneration Demin Kation | m3
WTP Regeneration Demin Anion | m3
WTP Regeneration Soft | m3
FLOWMETER TRANSFER
Demin Water | m3
Demin Water Boiler | m3
Demin Water Ruby | m3
Demin Water HB | m3
Soft Water (Production) - 3" | m3
Soft Water (Production) - 4" | m3
Soft water Non-Produksi | m3
Soft water Gedung Depan | m3
Soft Water HB Produksi | m3
Soft Water HB | m3
Soft water lubrikasi | m3
Soft water Cooling Tower | m3
Service Water (all plant) | m3
FLOWMETER WASTE WATER
IPAL HB Existing | m3
IPAL HB & Blowdown Boiler | m3
WWTP Input | m3
WWTP Output | m3
Note on D3: Dodi Wijaya: di isi angka meteran awal sebelumnya (bulan lalu tanggal terakhir)
Note on B19: Dodi Wijaya: input FWT Boiler
Note on B27: Dodi Wijaya: air soft dari WTP yang dikhususkan ke HB
Note on B30: Dodi Wijaya: air service untuk toilet yang menggunakan air soft

## GAS
1.1 Data Mentah pengisian operator
| No | Workcenter | code | Bagian | NFI/HB | Rasio | Variable/ Fix Load | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
[9 empty] | Std | Satuan
| 1 | GAS UTAMA | A0 | MRS PGN | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | nm3 | Per Hari | Grafik history pencatatan, total energi dan total pemakaian energi per hari kemarin
| 2 | GAS UTAMA | A1 | MRS PGN | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | MMBTU | Per Hari
| 3 | SOLAR (BBM)
|  | Solar - Boiler | S1 | SOLAR BOILER | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Pemakaian |  | Emergency Only
|  | Solar - Genset | S2 | Solar Back up Listrik | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Pemakaian |  | Future
|  | Solar - Tangki Utama | S3 | Solar Utama | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Pemakaian |  | Future
|  | Solar - Return Genset | S4 | Solar Back up Listrik | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Pemakaian |  | Future
|  | Solar - Forklift | S5 | Solar Fork lift | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Pemakaian |  | Future
| 4 | GAS UTAMA | A2 | PLANT BOILER 10 T | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Hari
PLANT BOILER 5 T
| 5 | Steam | C1 | PLANT HEADER | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | kg | Per Hari
| 6 | Steam | H1 | HNI RUBY | HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | kg | Per Hari
| 7 | Steam | H2 | HNI GREEK | HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | kg | Per Hari
| 8 | Steam | H3 | HNI RETORT | HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | kg | Per Hari
Steam | 9 | Steam | A3 | PLANT CONDENSATE - NFI | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Hari |  |  | dimasukan ke kategori steam
Steam | 10 | Steam | A4 | PLANT CONDENSATE - HB | NFI/HB | sesuai distribusi | Variable | Daya Total |  | m3 | Per Hari |  | Future | dimasukan ke kategori steam
1.2 Data Olah hasil pengurangan (konsumsi per meteran)
| No | Workcenter |  | Bagian | NFI/HB | Function / Desc. | [5 empty] | Keterangan
| 1 | Energy (Gas) | A0 | MRS PGN | NFI/HB | (angka pencatatan merupakan angka konsumsi, sehingga tidak perlu dikurangi)
| 2 | Energy (Gas) | A1 | MRS PGN | NFI/HB | (angka pencatatan merupakan angka konsumsi, sehingga tidak perlu dikurangi)
| 3 | Energy (Solar)
|  | Solar - Boiler | S1 | SOLAR BOILER | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran S1
|  | Solar - Genset | S2 | Solar Back up Listrik | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran S2
|  | Solar - Tangki Utama | S3 | Solar Utama | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran S3
|  | Solar - Return Genset | S4 | Solar Back up Listrik | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran S4
|  | Solar - Forklift | S5 | Solar Fork lift | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran S5
| 4 | Energy (Gas) | A2 | PLANT BOILER 10 T | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A2, kemudian konversi dengan rumus gas ideal; PV=nRT | [5 empty] | akan direview penting tidaknya.
| 5 | Energy (Steam) | N1 | NFI PRODUKSI | NFI | =C1-H1
| 6 | Energy (Steam) | H1 | HNI RUBY | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H1
| 7 | Energy (Steam) | H2 | HNI GREEK | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H2
| 8 | Energy (Steam) | H3 | HNI RETORT | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran H3
| 9 | Energy (Condensate Gas) - NFI | A3 | PLANT CONDENSATE | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A3
| 10 | Energy (Condensate Gas) - HB | A4 | PLANT CONDENSATE | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran A4
1.3 Energy Consumption Details per Area
|  | ELECTRIC CONSUMPTION (REALIZATION) |  | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
PGN MRS
|  | nm3 | X1 | nm3 | =A0
|  | MMBTU | X2 | MMBTU | =A1
|  | PLANT SOLAR | X3 | m3 | =S1
|  | PLANT GENSET | X4 | m3 | =S2-S3
|  | PLANT FORKLIFT | X5 | m3 | =S5
|  | GAS BOILER 10 TON | GB1 | nm3 | =(3.81 * (A2) * (288) ) / (1.01 * (298) ) |  |  |  | Rumus Gas Ideal; PV=nRT
|  | GAS BOILER 5 TON | GB2 | nm3 | =X1 - GB1
NFI
|  | NFI PRODUKSI (STEAM) | FS1 | kg | =C1 - H1
|  | NFI PRODUKSI (GAS) | FG1 | nm3 | -> Skenario 1; HK NFI "ON" , HK RUBY "ON"; = NFI: 70% * (X1 - HGG1 - HRG2); HNI: 30% * (X1 - HGG1 - HRG2) -> Skenario 2; HK NFI "ON" , HK RUBY "OFF" = NFI: X1 - HGG1 - HRG2 -> Skenario 3; HK NFI "OFF" , HK RUBY "ON" = HNI: X1 - HGG1 - HRG2 |  |  |  | -> Skenario 1; HK NFI "ON" , HK RUBY "ON" -> Skenario 2; HK NFI "ON" , HK RUBY "OFF" -> Skenario 3; HK NFI "OFF" , HK RUBY "ON"
|  | NFI PRODUKSI (SOLAR) | FD1 |  | =(FS1/(FS1+HRS1+HGS1+HRS2)) * S1
HNI
|  | HNI RUBY (STEAM) | HRS1 | kg | =H1
|  | HNI GREEK (STEAM) | HGS1 | kg | =H2
|  | HNI RETORT (STEAM) | HRS2 | kg | =H3
|  | HNI RUBY (GAS) | HRG1 | nm3 | -> Skenario 1; HK NFI "ON" , HK RUBY "ON"; = NFI: 70% * (X1 - HGG1 - HRG2); HNI: 30% * (X1 - HGG1 - HRG2) -> Skenario 2; HK NFI "ON" , HK RUBY "OFF" = NFI: X1 - HGG1 - HRG2 -> Skenario 3; HK NFI "OFF" , HK RUBY "ON" = HNI: X1 - HGG1 - HRG2 |  |  |  | -> Skenario 1; HK NFI "ON" , HK RUBY "ON" -> Skenario 2; HK NFI "ON" , HK RUBY "OFF" -> Skenario 3; HK NFI "OFF" , HK RUBY "ON"
|  | HNI GREEK (GAS) | HGG1 | nm3 | = (HGS1 / (HGS1 + HRS1 + HRS2 + FS1))*X1
|  | HNI RETORT (GAS) | HRG2 | nm3 | = (HRS2 / (HGS1 + HRS1 + HRS2 + FS1))*X1
|  | HNI PRODUKSI (SOLAR) | HD1 | nm3 | =(HRS1+HGS1+HRS2)/(FS1+HRS1+HGS1+HRS2)) * S1
1.4 GAS Productivity
|  | GAS CONSUMPTION (REALIZATION) | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
1.4.1 |  | Production Usage per HK - NFI | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan GAS NFI/HK Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.2 |  | Production Usage per HK - HNI GREEK | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan GAS HNI GREEK TOTAL/HK Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.3 |  | Production Usage per HK - HNI RUBY | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan GAS HNI RUBY /HK Produksi RUBY 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.4 |  | Production Usage per HK - HNI RETORT | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan GAS HNI RETORT/HK Produksi RETORT 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.5 |  | % Usage NFI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan GAS NFI/Total Konsumsi GAS Sentul)*100 |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.6 |  | % Usage HNI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan GAS HNI/Total Konsumsi GAS Sentul)*100 |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.7 |  | Tonase NFI | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan GAS NFI/Tonase Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
Tonase HNI
1.4.8 |  | Greek | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan GAS GREEK/Tonase Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.9 |  | Ruby | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan GAS RUBY/Tonase Produksi RUBY 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.4.10 |  | RETORT | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan GAS RETORT/Tonase Produksi RETORT 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5 Report Output
|  | Report Parameter | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
A. NON GRAFIK (Tarik data Excell)
1.5.1 |  | Konsumsi Harian | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.3 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai tanggal)
1.5.2 |  | Konsumsi per Dua minggu | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per dua minggu (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3 | [5 empty] | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.3 |  | Konsumsi Per Bulan | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per BULAN (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3
1.5.4 |  | Gas Productivity | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.4 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai occurrence)
1.5.5 |  | Adjusted Report | Per Bulan | m3/day | =(Input Nilai tagihan/(Total pemakaian A0))*Angka meteran table 1.1 | [5 empty] | Semua nilai pada meteran yang membagi HB & NFI akan menyesuaikan nilai tagihan yang tertera
1.5.6
B. GRAFIK (Tarik data excell dan tampilan web)
1.5.7 |  | Daily Consumption | updated everyday | m3/day | =menampilkan grafik perjalanan konsumsi harian masing2 meteran NFI & NFI sesuai dengan tabel 1.3 |  |  |  | line chart
1.5.8 |  | Gas Consumption (Realization) | updated everyday | m3/day | = menyajikan pemakaian air real antara NFI dan HNI serta presentasi pemakaian air dari HNI yang dibuat berdasarkan gambar grafik dibawah. |  |  |  | Area, Column dan line
1.5.9 |  | Product Tonnage Vs Baseline | updated everyday | m3/day | =Menyajikan penarikan tonase produksi dibandingkan dengan baseline serta dikombinasikan dengan %simpangan dari target + pencapaian rata2 tahun sebelumnya. |  |  |  | Column, Line & Area |  | - baseline bisa diadjust sesuai keperluan - dibagi tersendiri antara NFI & HNI - % Over dipresentasekan dari berapa simpangan yang terjadi dari baseline yang di input.
1.5.10 |  | Gas Distribution (Pareto) | updated everyday | m3/day | =Menyajikan urutan pemakaian distribusi air di Sentul yang diurutkan mulai dari yang terbesar sampai terkecil (contoh grafik pareto dibawah) |  |  |  | Pie chart
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on E2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on L2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on M2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on N2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on J3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on K3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll
Note on C22: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on E22: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain

## AIR
1.1 Data Mentah pengisian operator
| No | Workcenter | Bagian |  | NFI/HB | Rasio | Variable/Fix Load | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
[9 empty] | Parameter Std | Satuan
WTP
Induk | 1 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 1 ESDM | E1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | max 72 m3/day | m3 | 1 kali sehari | Konsumsi per sumur Vs std
Induk | 2 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 2 ESDM | E2 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | max 72 m3/day | m3 | 1 kali sehari | Konsumsi per sumur Vs std
Induk | 3 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 3 ESDM | E3 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | max 72 m3/day | m3 | 1 kali sehari | Konsumsi per sumur Vs std
Induk | 4 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 4 ESDM | E4 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | max 72 m3/day | m3 | 1 kali sehari | Konsumsi per sumur Vs std
| 5 | Process WTP | Input Rain water WTP IE | WI1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 6 | Process WTP | Input Raw water WTP IE | WI2 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 7 | Process WTP | Input process Soft 1 | WD1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 8 | Process WTP | Input process Soft 2 | WS1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 9 | Process WTP | Input Embung | WE1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 10 | Process WTP | Input Process Recycle | WR1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 11 | Process WTP | Permeate RO | WP1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 12 | Process WTP | Reject Water | WR2 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 13 | Process WTP | Waste WTP IE | WW1 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
| 14 | Process WTP | Waste WTP Recycle | WW2 | NFI/HB | based on distribusi | Variable/Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water Balance Proses
Induk | 15 | Water Distribution | Product Water | DDW1 | NFI/HB | Based on distribusi | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 16 | Water Distribution | Boiler Water | DSC1 | NFI/HB | 80 / 20 | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto |  | pisah grouping ke water utility
| 17 | Water Distribution | Product Water Ruby | DDR1 | HB | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 18 | Water Distribution | Product Water HB | DDH1 | HB | -- | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
Induk | 19 | Water Distribution | Soft Water (Production) - 3" | DSW1 | NFI/HB | Based on distribusi | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
Induk | 20 | Water Distribution | Soft Water (Production) - 4" | DSW2 | NFI/HB | Based on distribusi | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 21 | Water Distribution | Soft Water Ruby | DSR1 | NFI | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 22 | Water Distribution | Soft water Non-Produksi | DSN1 | NFI | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 23 | Water Distribution | Soft water Gedung Depan | DSD1 | HB | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 24 | Water Distribution | Soft Water HB Produksi | DSH1 | HB | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 25 | Water Distribution | Soft Water HB | DSH2 | HB | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 26 | Water Distribution | Soft water lubrikasi | DSL1 | NFI/HB | 80 / 20 | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 27 | Water Distribution | Soft water Cooling Tower | DSC1 | NFI/HB | 80 / 20 | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto |  | pisah grouping ke water utility
| 28 | Water Distribution | Service Water (all plant) | DSW2 | NFI/HB | - | Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 29 | Water Distribution | Soft Water Kantin | DSK1 | HB |  | Fix | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
FLOWMETER WASTE WATER
| 30 | Waste Water | IPAL HB & Blowdown Boiler | WWH1 | HB | - | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 31 | Waste Water | WWTP Input - Sumpit | WWI1 | NFI/HB | Based on konsumsi Air | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 32 | Waste Water | WWTP process - Equal | WWP1 | NFI/HB | Based on konsumsi Air | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 33 | Waste Water | WWTP Output 1 | WWO1 | NFI/HB | Based on konsumsi Air | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
| 34 | Waste Water | WWTP Output 2 | WWO2 | NFI/HB | Based on konsumsi Air | Variable | Angka Meteran Air | N/A | m3 | 1 kali sehari | Water balance & Parreto
1.2 Data Olah hasil pengurangan (konsumsi per meteran)
| No | Workcenter | Bagian | Code | NFI/HB | Function / Desc. | [5 empty] | Keterangan
FLOWMETER WTP
| 1 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 1 ESDM | E1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran E1
| 2 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 2 ESDM | E2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran E2
| 3 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 3 ESDM | E3 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran E3
| 4 | FLOWMETER ESDM | Deepwell 4 ESDM | E4 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran E4
| 5 | Process WTP | Input Rain water WTP IE | WI1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WI1
| 6 | Process WTP | Input Raw water WTP IE | WI2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WI2
| 7 | Process WTP | Input process Soft 1 | WD1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WD1
| 8 | Process WTP | Input process Soft 2 | WS1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WS1
| 9 | Process WTP | Input Embung | WE1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WE1
| 10 | Process WTP | Input Process Recycle | WR1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WR1
| 11 | Process WTP | Permeate RO | WP1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WP1
| 12 | Process WTP | Reject Water | WR2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WR2
| 13 | Process WTP | Waste WTP IE | WW1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WW1
| 14 | Process WTP | Waste WTP Recycle | WW2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WW2
| 15 | Water Distribution | Product Water | DDW1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DDW1
| 16 | Water Distribution | Boiler Water | DSC1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSC1
| 17 | Water Distribution | Product Water Ruby | DDR1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DDR1
| 18 | Water Distribution | Product Water HB | DDH1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DDH1
| 19 | Water Distribution | Soft Water (Production) - 3" | DSW1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSW1
| 20 | Water Distribution | Soft Water (Production) - 4" | DSW2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSW2
| 21 | Water Distribution | Soft water Ruby | DSR1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSR1
| 22 | Water Distribution | Soft water Non-Produksi | DSN1 | NFI | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSN1
| 23 | Water Distribution | Soft water Gedung Depan | DSD1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSD1
| 24 | Water Distribution | Soft Water HB Produksi | DSH1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSH1
| 25 | Water Distribution | Soft Water HB | DSH2 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSH2
| 26 | Water Distribution | Soft water lubrikasi | DSL1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSL1
| 27 | Water Distribution | Soft water Cooling Tower | DSC1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSC1
| 28 | Water Distribution | Service Water (all plant) | DSW3 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran DSW2
| 29 | Water Distribution | Product Water Produksi NFI | NDW1 | NFI | =DDW1 - DSC1 - DDR1 - DDH1
| 30 | Water Distribution | Soft Water Produksi NFI | NSW1 | NFI/HB | =(DSW1 + DSW2) - DSR1 - DSN1 - DSD1 - DSH1 - DSH2 - DSL1 - DSC1 - HSK1
| 31 | Water Distribution | Soft Water Kantin | HSK1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran HSk1
FLOWMETER WWTP
| 32 | Waste Water | IPAL HB & Blowdown Boiler | WWH1 | HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WWH1
| 33 | Waste Water | WWTP Input - Sumpit | WWI1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WWI1
| 34 | Waste Water | WWTP process - Equal | WWP1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WWP1
| 35 | Waste Water | WWTP Output | WWO1 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WWO1
| 36 | Waste Water | WWTP Output 2 | WWO2 | NFI/HB | merefer ke pengurangan hari ini ke hari sebelumnya pada meteran WWO2
1.3 Energy Consumption Details per Area
|  | WATER CONSUMPTION (REALIZATION) |  | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
FLOWMETER WTP
|  | ESDM | ES1 | m3 | =E1 + E2 + E3 + E4 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input Rain water WTP IE | WI1 | m3 | =WI1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input Raw water WTP IE | WI2 | m3 | =WI2 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input process Demin Soft 1 | WD1 | m3 | =WD1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input process Soft 2 | WS1 | m3 | =WS1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input Embung | WE1 | m3 | =WE1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Input Process Recycle | WR1 | m3 | =WR1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Permeate RO | WP1 | m3 | =WP1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Reject Water | WR2 | m3 | =WR2 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Waste WTP IE | WW1 | m3 | =WW1 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Waste WTP Recycle | WW2 | m3 | =WW2 |  |  |  | hasil angka meterannya (konsumsi)
|  | Water Recycle Rate | WRR1 | % | =[WI1+WP1+NSW1]/(DSW1+DSW2)
|  | NFI |  |  | Total semua konsumsi dibawah
|  | Product Water Produksi | NDP1 | m3 | =DDW1 - DSC1 - DDR1 - DDH1
|  | Boiler Water | NDB1 | m3 | (dibebankan berdasarkan pemakaian GAS) |  |  |  | =(konsumsi GAS NFI)/(konsumsi gas total)*DSC1
|  | Soft Water Produksi | NSP1 | m3 | =(DSW1 + DSW2) - DSN1 - DSD1 - DSH1 - DSH2 - DSL1 - DSC1
|  | Soft Water Non Produksi | NSN1 | m3 | =DSN1
|  | Soft Water Lubrikasi | NSL1 | m3 | DSL1 |  |  |  | pengurangan (atau hasil konsumsi meteran air lubrikasi)
|  | Soft Water Cooling Tower | NSC1 | m3 | DSC1
|  | Service Water | NSW1 | m3 | =DSW3
|  | HNI |  |  | Total semua konsumsi dibawah
|  | Product Water Produksi | HDP1 | m3 | =(DDR1 + DDH1)
|  | Product Water Ruby | RDW1 | m3 | =DDR1
|  | Product Water Greek | GDW1 | m3 | =DDH1
|  | Soft Water Produksi | HSP1 | m3 | =(DSR1 + DSH1)
|  | Soft Water Ruby | RSW1 | m3 | =DSR1
|  | Soft Water Greek | GSW1 | m3 | =DSH1
|  | Boiler Water | HDB1 | m3 | =RDB1 + GDB1 + TDB1
|  | Boiler - Ruby | RDB1 | m3 | (dibebankan berdasarkan pemakaian GAS) |  |  |  | =(konsumsi GAS HNI Ruby)/(konsumsi gas total)*DSC1
|  | Boiler - Greek | GDB1 | m3 | (dibebankan berdasarkan pemakaian GAS) |  |  |  | =(konsumsi GAS HNI Greek)/(konsumsi gas total)*DSC1
|  | Boiler - Retort | TDB1 | m3 | (dibebankan berdasarkan pemakaian GAS) |  |  |  | =(konsumsi GAS HNI Retort)/(konsumsi gas total)*DSC1
|  | Soft Water Gedung Depan | HSN1 | m3 | =DSD1
|  | Soft Water HB | HSH1 | m3 | =DSH2
|  | Soft Water Bakery | HSK1 | m3 | =DSK1
1.4 FIX & VARIABLE LOAD
|  | WATER CONSUMPTION (REALIZATION) |  | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
|  | NFI VAR. LOAD | NVW | m3 | = NDP1 + NDB1 + NSP1 + NSN1 + NSL1 + NSC2
|  | NFI FIX LOAD | NFW | m3 | = NSW1
|  | % Variable Load |  | % | =NVW/(NVW+NFW)*100
|  | % Fix Load |  | % | =NFW/(NVW+NFW)*100
|  | HNI VAR. LOAD | HNW | m3 | =HDP1 + HSP1 + RSW1 + GSW1 + HDB1 + HSK1 |  |  |  | disebelumnya bakery masuk fix load
|  | RUBY | RYW | m3 | =RDW1 + RSW1 + RDB1
|  | GREEK | GRW | m3 | =GDW1 + GSW1 + GDB1
|  | BAKERY | BKW | m3 | =HSK1
|  | HNI FIX LOAD | FXW | m3 | =DSD1 + HSH1
|  | % Variable Load |  | % | =HNW/(HNW+FXW)*100
|  | % Fix Load |  | % | =FXW/(HNW+FXW)*100
1.5 Water Productivity
|  | WATER CONSUMPTION (REALIZATION) | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Keterangan
1.5.1 |  | Production Usage per HK - NFI | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan Variable Load NFI/HK Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.2 |  | Production Usage per HK - HNI GREEK | 2 Mingguan | m3/day | =(Total penggunaan Variable GREEK + HNI FIX LOAD TOTAL)/HK Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.3 |  | Production Usage per HK - HNI RUBY | 2 Mingguan | m3/day | =Total penggunaan Variable Ruby HNI TOTAL/HK Produksi Ruby 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.4 |  | Domestic Water Usage | 2 Mingguan | m3/day | =NFW/HK Active pada bulan yang berjalan |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya (harusnya dibagi jumlah karyawan juga)
1.5.5 |  | % Usage NFI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan Air NFI/Total Konsumsi Air Sentul)*100
1.5.6 |  | % Usage HNI | 2 Mingguan | % | =(Total Penggunaan Air HNI/Total Konsumsi Air Sentul)*100
1.5.7 |  | Tonase NFI | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load NFI/Tonase Produksi NFI 2 minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.8 |  | Tonase HNI
1.5.9 |  | Greek | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load GREEK/Tonase Produksi GREEK 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.5.10 |  | Ruby | 2 Mingguan | m3/ton | =Total penggunaan Variable Load RUBY/Tonase Produksi RUBY 2 Minggu itu |  |  |  | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.6 Report Output
|  | Report Parameter | Occurrence | Unit | Source Data (Link) |  |  |  | Bentuk Grafik |  | Keterangan
A. NON GRAFIK (Tarik data Excell)
1.6.1 |  | Data Raw | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.1 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai tanggal)
1.6.2 |  | Konsumsi Harian | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.3 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai tanggal)
1.6.3 |  | Konsumsi per Dua minggu | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per dua minggu (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3 | [5 empty] | Cut off setiap tanggal 15 dan akhir bulan pada setiap bulannya
1.6.4 |  | Konsumsi Per Bulan | updated everyday | m3/day | =Menampilkan konsumsi masing-masing meteran per BULAN (total 2 mingguan) sesuai dengan tabel 1.3
1.6.5 |  | Variable Vs Fix load | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.4 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai occurence)
1.6.6 |  | Water Productivity | Harian (Per bulan) | m3/day | Semua detail data konsumsi sesuai dengan tabel 1.5 (urutan persis disamakan dan dibuat drag kesamping sesuai occurrence)
1.6.7 |  | Adjusted Report | Per Bulan | m3/day | =(Input Nilai tagihan/(Total pemakaian E1+E2+E3+E4))*Angka meteran table 1.1 | [5 empty] | Semua nilai pada meteran yang membagi HB & NFI akan menyesuaikan nilai tagihan yang tertera
B. GRAFIK (Tarik data excell dan tampilan web)
1.6.8 |  | Deepwell Compliance | updated everyday | m3/day | = Konsumsi masing-masing Deepwell dibagi dengan hari kerja aktif pada tiap bulannya (seperti grafik dibawah) |  |  |  | Column Vs Line chart |  | Nilai compliance atau batas compliance bisa di adjust pada tiap sumur
1.6.9 |  | Deep well Usage | updated everyday | m3/day | = konsumsi berjalan pada tiap sumur yang dibandingkan dengan konsumsi total tahun berjalan dan pemakaian total semua sumur tahun lalu. |  |  |  | Column chart
1.6.10 |  | Daily Consumption | updated everyday | m3/day | =menampilkan grafik perjalanan konsumsi harian masing2 meteran NFI & NFI sesuai dengan tabel 1.3 |  |  |  | line chart
1.6.11 |  | Water Consumption (Realization) | updated everyday | m3/day | = menyajikan pemakaian air real antara NFI dan HNI serta presentasi pemakaian air dari HNI yang dibuat berdasarkan gambar grafik dibawah. |  |  |  | Area, Column dan line
1.6.12 |  | Variable Vs Fix load | updated everyday | m3/day | =menyajikan visualisasi FIX vs VARIABLE LOAD sesuai dengan gambar grafik dibawah. |  |  |  | Line dan area chart |  | dipadukan dengan penjumlahan dari varible + fix cost (disajikan sesuai gambar grafik variable dan fix dibawah) => dipisahkan anatara HNI dan NFI
1.6.13 |  | Product Tonnage Vs Baseline | updated everyday | m3/day | =Menyajikan penarikan tonase produksi dibandingkan dengan baseline serta dikombinasikan dengan %simpangan dari target + pencapaian rata2 tahun sebelumnya. |  |  |  | Column, Line & Area |  | - baseline bisa diadjust sesuai keperluan - dibagi tersendiri antara NFI & HNI - % Over dipresentasekan dari berapa simpangan yang terjadi dari baseline yang di input.
1.6.14 |  | Water Distribution (Pareto) | updated everyday | m3/day | =Menyajikan urutan pemakaian distribusi air di Sentul yang diurutkan mulai dari yang terbesar sampai terkecil (contoh grafik pareto dibawah) |  |  |  | Funnel chart
1.6.15 |  | NFI USAGE | updated everyday | m3/day | =memuat semua meteran pada table 1.3 terkait NFI saja |  |  |  | Pie Chart & Line chart
1.6.16 |  | HNI USAGE | updated everyday | m3/day | =memuat semua meteran pada table 1.3 terkait HNI saja |  |  |  | Pie Chart & Line chart
1.6.17 |  | %recycle water rate | updated everyday | m3/day | =[WI1+WP1+NSW1]/(DSW1+DSW2) |  |  |  | Just shown number
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on D2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on L2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on M2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on N2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on J3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on K3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll
Note on D22: Dodi Wijaya: input FWT Boiler
Note on D31: Dodi Wijaya: air soft dari WTP yang dikhususkan ke HB
Note on D34: Dodi Wijaya: air service untuk toilet yang menggunakan air soft
Note on C44: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on D44: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on E44: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on D64: Dodi Wijaya: input FWT Boiler
Note on D73: Dodi Wijaya: air soft dari WTP yang dikhususkan ke HB
Note on D78: Dodi Wijaya: air service untuk toilet yang menggunakan air soft

## TAMPILAN WEB HOME
E N E R G Y M O N I T O R I N G S Y S T E M
HOME | % Water Recycle rate [AIR - Tabel 1.6.17] |  | Energy Consumption (Gas, Listrik, Air) Grafik berjalan konsumsi energy setiap harinya (total)
WATER
GAS
ELECTRICITY
| Total Energy Usage NFI vs HNI (Pemakaian semua lini energi : Gas, Listrik dan Air) bentuk bisa batang yang berjalan pada setiap bulannya sampai update ke bulan berjalan. | Total Tonase production NFI vs HNI (Pemakaian semua lini produksi : NFI, Greek, Ruby, Retort) bentuk bisa batang yang berjalan pada setiap bulannya sampai update ke bulan berjalan. |  | Energy Cost Breakdown memuat cost energy secara rupiah yang dibentuk dalam presentase (bukan rupiah)

## TAMPILAN WEB AIR
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage NFI Vs HNI (Tabel 1.5 ¦ 1.5.5. & 1.5.6)
DASHBOARD
[5 empty] | % Water Recycle rate [Tabel 1.6 ¦ 1.6.17] |  |  |  |  | Water Usage Per HK NFI (Tabel 1.5 ¦ 1.5.1) |  |  | Water Usage Per HK HNI (Tabel 1.5 ¦ 1.5.2 & 1.5.3)
DEEPWELL COMPLIANCE
WTP PROCESS
WATER USAGE THIS MONTH (DDW1 + DSW1 + DSW2)
NFI USAGE
| WATER DISTRIBUTION (PARETO) (berdasarkan pemakaian air dari terbesar sampai terkecil) |  |  |  | Water Usage per Person (domestic water usage pada table 1.5 dibagi dengan jumlah karyawan lalu dikalikan 1000) SATUAN DALAM "L/Hari/Orang"
Product tonnage Vs Baseline (Tabel 1.6 ¦ 1.6.13)
HNI USAGE
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME
DASHBOARD | Deepwell compliance (berdasarkan table 1.6 Report output) | [6 empty] | Deepwell Usage (berdasarkan table 1.6 Report output)
DEEPWELL COMPLIANCE
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
WTP PROCESS
NFI USAGE
HNI USAGE
| Deepwell 1 Usage (pemakaian berjalan sesuai dengan pemilihan waktu) (tabel 1.1 ¦ E1) |  | Deepwell 2 Usage (pemakaian berjalan sesuai dengan pemilihan waktu) (tabel 1.1 ¦ E2) |  |  |  | Deepwell 3 Usage (pemakaian berjalan sesuai dengan pemilihan waktu) (tabel 1.1 ¦ E3) |  |  |  | Deepwell 4 Usage (pemakaian berjalan sesuai dengan pemilihan waktu) (tabel 1.1 ¦ E4)
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | WTP IE WATER BALANCE [ESDM Vs Input Rain Water Vs Input Raw Water Vs Input Proses Soft 1 Vs Input Proses Soft 1 (ES1 Vs WI1 Vs WD1 Vs WS1) | [6 empty] | WTP RECYLE WATER BALANCE Input Embung Vs Input Process Recycle Vs Permeate RO (WE1 Vs WR1 Vs WP1)
DASHBOARD
DEEPWELL COMPLIANCE
WTP PROCESS
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
NFI USAGE
| % Water Recycle rate [Tabel 1.6.17] | Total Water Recycled (m3) - Kumulatif [ wp1 + nsw1 ] |  |  |  | WASTE GENERATED Reject Water - Vs - Waste WTP IE - Vs - Waste WTP Recycle (WR2 Vs WW1 Vs WW2) | [5 empty] | TOTAL WATER PRODUCTION Input Proses Soft 1 + Input Proses Soft 1 + Input Process Recycle
HNI USAGE
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage NFI (pada tiap flowmeter) [tabel 1.5 ¦ 1.5.5] |  |  |  | % FIX Vs Variable Load [table 1.4] |  |  |  |  | Consumption FIX Vs Variable Load [table 1.4]
DASHBOARD
DEEPWELL COMPLIANCE
WTP PROCESS
NFI USAGE
Daily
Biweekly | WATER DISTRIBUTION (PARETO) diambil dari klasifikasi tabel 1.3 |  |  |  | Water Consumption NFI (pada tiap flowmeter dan atau per flowmeter) berjalan harian. Sesuai tabel 1.3
Monthly
Annually
HNI USAGE
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage HNI (pada tiap flowmeter) tabel 1.5 ¦ 1.5.6 |  |  |  | % FIX Vs Variable Load table 1.4 |  |  |  |  | Consumption FIX Vs Variable Load table 1.4
DASHBOARD
DEEPWELL COMPLIANCE
WTP PROCESS
NFI USAGE
| WATER DISTRIBUTION (PARETO) diambil dari klasifikasi tabel 1.3 |  |  |  | Water Consumption HNI (pada tiap flowmeter dan atau per flowmeter) berjalan harian. Sesuai tabel 1.3
HNI USAGE
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME
| Product tonnage Vs Baseline (Tabel 1.6 ¦ 1.6.13) |  |  |  | Water Usage Per HK NFI (Tabel 1.5 ¦ 1.5.1) |  |  | Water Usage Per HK HNI GREEK (Tabel 1.5 ¦ 1.5.2 ) |  | Energy Cost Breakdown - WATER memuat cost energy secara rupiah yang dibentuk dalam presentase (bukan rupiah)
DASHBOARD
DEEPWELL COMPLIANCE
[5 empty] | Water Usage Per HK HNI RUBY (Tabel 1.5 ¦ 1.5.3) |  |  | Domestic water usage [Tabel 1.3 ¦ NSW1] (dibagi dengan HK aktif)
WTP PROCESS
NFI USAGE
| Pie chart % usage NFI Vs HNI (Tabel 1.5 ¦ 1.5.5. & 1.5.6) |  |  | Product tonnage Vs Baseline HNI [tabel 1.5 ¦ 1.5.9 & 1.5.10] |  |  |  |  | Product tonnage Vs Baseline NFI [tabel 1.5 ¦ 1.5.7]
HNI USAGE
WATER PRODUCTIVITY
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
GENERATE REPORTS
W A T E R M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | HANYA TARIKAN DAN PILIHAN PERIODE TARIKAN EXPORT XLS.
DASHBOARD
DEEPWELL COMPLIANCE
WTP PROCESS
NFI USAGE
HNI USAGE
WATER PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
Note on A49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A142: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A189: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A236: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah

## TAMPILAN WEB GAS
G A S M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage NFI Vs HNI [Tabel 1.4 ¦ 1.4.5 & 1.4.6] |  |  |  |  | GAS USAGE THIS MONTH (PGN) [tabel 1.3 ¦ X1 & X2]
DASHBOARD |  |  | GAS Usage Per HK NFI [tabel 1.4 ¦ 1.4.1.]
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
GAS PRODUCTIVITY
GAS Usage Per HK HNI (Dibagi masing2 untuk GREEK, RUBY & RETORT) [tabel 1.4 ¦ 1.4.2 ; 1.4.2 ; 1.4.4]
GENERATE REPORTS
| GAS DISTRIBUTION (PARETO) (berdasakan konsumsi gas pada tabel 1.3) |  |  |  |  | Product tonnage Vs Baseline [tabel 1.5 ¦1.5.9]
SOLAR USAGE (in total) [Berdasarkan pemakaian total solar, penjumlahan tabel 1.3 ¦ X3]
G A S M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME
| Product tonnage Vs Baseline [tabel 1.5 ¦1.5.9] |  | Gas Usage Per HK NFI [tabel 1.4 ¦ 1.4.1] | Gas Usage Per HK HNI GREEK [tabel 1.4 ¦ 1.4.1] |  | Energy Cost Breakdown - GAS memuat cost energy secara rupiah yang dibentuk dalam presentase (bukan rupiah)
DASHBOARD
GAS PRODUCTIVITY
Daily
Biweekly
Monthly |  |  | Gas Usage Per HK HNI RUBY [tabel 1.4 ¦ 1.4.1] | Gas Usage Per HK HNI RETORT [tabel 1.4 ¦ 1.4.1]
Annually
GENERATE REPORTS
| Product tonnage Vs Baseline NFI [tabel 1.4 ¦1.4.7] | Product tonnage Vs Baseline HNI [tabel 1.4 ¦ 1.4.8 ; 1.4.9 ; 1.4.10] |  |  | Pie chart % usage NFI Vs HNI [Tabel 1.4 ¦ 1.4.5 & 1.4.6]
G A S M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | HANYA TARIKAN DAN PILIHAN PERIODE TARIKAN EXPORT XLS.
DASHBOARD
GAS PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
Note on A8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah

## TAMPILAN WEB LISTRIK
E L E C T R I C I T Y M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage NFI Vs HNI [tabel 1.5 ¦ 1.5.6 & 1.5.7]
DASHBOARD |  |  | Pie chart % LWBP Vs WBP (X1 Vs X2)
[7 empty] | ELECTRICITY Usage Per HK NFI [tabel 1.5 ¦ 1.5.1] | ELECTRICITY Usage Per HK HNI [tabel 1.5 ¦ 1.5.2 & 1.5.3]
NFI USAGE
ELECTRICITY USAGE THIS MONTH (TOTAL) (berdasarkan pemakaian total dari semua meteran dan PLN) akan ada 2 bar, PLN dan total penjumlahan meteran distribusi [tabel 1.3]
HNI USAGE
ELECTRICITY PRODUCTIVITY
| ELECTRICITY DISTRIBUTION (PARETO) (berdasarkan konsumsi listrik pada tabel 1.3) |  | ELECTRICITY Usage per Person (Pemakaian N5 + N6 pada table 1.2 dibagi dengan jumlah karyawan lalu dikalikan 1000) SATUAN DALAM "Kwh/Hari/Orang"
Product tonnage Vs Baseline [tabel 1.6 ¦ 1.6.11]
GENERATE REPORTS
E L E C T R I C I T Y M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage NFI (pada tiap flowmeter) tabel 1.3 |  | % FIX Vs Variable Load table 1.4 ¦ 1,4.1 & 1.4.2 |  |  |  | Consumption FIX Vs Variable Load table 1.4 ¦ NVL & NFL
DASHBOARD
NFI USAGE
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
HNI USAGE
ELECTRICITY PRODUCTIVITY
| ELECTRICITY DISTRIBUTION (PARETO) (berdasarkan konsumsi listrik pada tabel 1.3) - NFI |  | ELECTRICITY Consumption NFI (pada tiap flowmeter dan atau per flowmeter) berjalan harian. (Sesuai tabel 1.3 meteran NFI)
GENERATE REPORTS
E L E C T R I C I T Y M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | Pie chart % usage HNI (pada tiap flowmeter) (tabel 1.3 ¦ semua meteran HNI) |  | % FIX Vs Variable Load (table 1.4 ¦ 1.4.3 & 1.4.4) |  |  |  | Consumption FIX Vs Variable Load [table 1.4 ¦ all HNI]
DASHBOARD
NFI USAGE
HNI USAGE
Daily
Biweekly
Monthly
Annually
ELECTRICITY PRODUCTIVITY
| ELECTRICITY DISTRIBUTION (PARETO) (berdasarkan konsumsi listrik pada tabel 1.3) - HNI |  | ELECTRICITY Consumption HNI (pada tiap flowmeter dan atau per flowmeter) berjalan harian. (Sesuai tabel 1.3 meteran HNI)
GENERATE REPORTS
E L E C T R I C I T Y M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME
| Product tonnage Vs Baseline [tabel 1.6 ¦ 1.6.11] |  |  | ELECTRICITY Usage Per HK NFI [tabel 1.5 ¦ 1.5.1] |  |  | Energy Cost Breakdown - ELECTRICITY memuat cost energy secara rupiah yang dibentuk dalam presentase (bukan rupiah)
DASHBOARD
NFI USAGE
HNI USAGE |  |  | ELECTRICITY Usage Per HK HNI RUBY [tabel 1.5 ¦ 1.5.3] |  | ELECTRICITY Usage Per HK HNI GREEK [tabel 1.5 ¦ 1.5.2]
ELECTRICITY PRODUCTIVITY
Daily
Biweekly
Monthly | Product tonnage Vs Baseline NFI tabel 1.5 ¦ 1.5.8 | Product tonnage Vs Baseline HNI tabel 1.5 ¦ 1.5.10 & 1.5.11 |  |  |  | Pie chart % usage NFI Vs HNI [tabel 1.5 ¦ 1.5.6 & 1.5.7]
Annually
GENERATE REPORTS
E L E C T R I C I T Y M O N I T O R I N G R E P O R T S
HOME | HANYA TARIKAN DAN PILIHAN PERIODE TARIKAN EXPORT XLS.
DASHBOARD
NFI USAGE
HNI USAGE
ELECTRICITY PRODUCTIVITY
GENERATE REPORTS
Note on A52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A96: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah
Note on A140: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: muncul drag down kebawah

## form (hidden)
No | Workcenter | Bagian | Parameter | Standar/Spec |  | Intensitas Pencatatan | Parameter Report | Catatan
|  |  |  | Parameter Std | Satuan
1 | Energy (Listrik) | PLN LWBP | Daya Total |  | KWh | Per Hari | Grafik history pencatatan, total daya dan total pemakaian daya per hari kemarin
2 | Energy (Listrik) | PLN WBP | Daya Total |  | KWh | Per Hari
3 | Energy (Listrik) | PLANT PLN | Daya Total |  | MWh | Per Hari
4 | Energy (Listrik) | PLANT GENSET | Daya Total |  | MWh | Per Hari
5 | Energy (Listrik) | PLANT UPS | Daya Total |  | MWh | Per Hari
6 | Energy (Listrik) | PLANT PRODUKSI | Daya Total |  | MWh | Per Hari
7 | Energy (Listrik) | NFI LAB | Daya Total |  | MWh | Per Hari
8 | Energy (Listrik) | HNI PROCESSING (RUBY) | Daya Total |  | MWh | Per Hari
9 | Energy (Listrik) | HNI FILLPACK (RUBY) | Daya Total |  | MWh | Per Hari
10 | Energy (Listrik) | HNI EXIST | Daya Total |  | MWh | Per Hari
11 | Energy (Listrik) | HNI PRODUKSI (GREEK) | Daya Total |  | MWh | Per Hari
12 | Energy (Listrik) | PLANT WTP & WWTP | Daya Total |  | MWh | Per Hari
13 | Energy (Listrik) | PLANT DEEPWELL | Daya Total |  | MWh | Per Hari
14 | Energy (Listrik) | PLANT FIRE HYDRANT | Daya Total |  | MWh | Per Hari
15 | Energy (Listrik) | PLANT WWTP 2 | Daya Total |  | MWh | Per Hari
16 | Energy (Listrik) | NFI RC | Daya Total |  | MWh | Per Hari
17 | Energy (Listrik) | HNI RC | Daya Total |  | MWh | Per Hari
18 | Energy (Listrik) | PLANT UTILITY 1 | Daya Total |  | MWh | Per Hari
19 | Energy (Listrik) | PLANT AC | Daya Total |  | MWh | Per Hari
20 | Energy (Listrik) | HNI AC | Daya Total |  | MWh | Per Hari
21 | Energy (Listrik) | HNI AC (HK) | Daya Total |  | MWh | Per Hari
22 | Energy (Listrik) | PLANT LAMPU & POWER | Daya Total |  | MWh | Per Hari
23 | Energy (Listrik) | PLANT PLN | Power Factor |  | lag | Per Shift
24 | Energy (Listrik) | PLANT PLN | Total Harmonic Distortion |  | Persentase | Per Shift
25 | CIP YB | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift | Grafik history pencatatan
26 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
27 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
28 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
29 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
30 | CIP RM | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
31 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
32 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
33 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
34 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
35 | CIP Aseptic | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
36 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
37 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
38 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
39 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
40 | Pasteur YB | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
41 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
42 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
43 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
44 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
45 |  | Cooling Tower | Tekanan |  | bar | Per Shift
46 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
47 | Homo YB | Lubrikasi Proses | Tekanan |  | bar | Per Shift
48 |  |  | Status |  | On atau Off | Per Shift
49 | Pasteur RM | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
50 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
51 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
52 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
53 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
54 |  | Cooling Tower | Tekanan |  | bar | Per Shift
55 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
56 |  | Chiller | Tekanan |  | bar | Per Shift
57 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
58 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
59 | Homo RM | Lubrikasi Proses | Tekanan |  | bar | Per Shift
60 |  |  | Status |  | On atau Off | Per Shift
61 | PHE Hot Water | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
62 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
63 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
64 | UHT | Steam | Tekanan | 6 | bar | Per Shift
65 |  |  | Suhu | 180 | °C | Per Shift
66 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
67 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
68 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
69 |  | Cooling Tower | Tekanan |  | bar | Per Shift
70 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
71 |  | Chiller | Tekanan |  | bar | Per Shift
72 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
73 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
74 | Homo UHT | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
75 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
76 |  | Lubrikasi Proses | Tekanan |  | bar | Per Shift
77 |  |  | Status |  | On atau Off | Per Shift
78 | AT 20 | Steam | Tekanan | 1.5 | bar | Per Shift
79 |  |  | Suhu | 130 | °C | Per Shift
80 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
81 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
82 | ST RM | Chiller | Tekanan |  | bar | Per Shift
83 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
84 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
85 | MT RM | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
86 | DST | Steam | Tekanan | 1.6 | bar | Per Shift
87 |  |  | Suhu | 130 | °C | Per Shift
88 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
89 | MT YB | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
90 | IT | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
91 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
92 |  | Sanitary Air | Tekanan |  | bar | Per Shift
93 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
94 |  | Chiller (PHE Cooler) | Tekanan |  | bar | Per Shift
95 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
96 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
97 | ST YB | Sanitary Air | Tekanan |  | bar | Per Shift
98 |  | Demin | Tekanan |  | bar | Per Shift
99 |  | Chiller | Tekanan |  | bar | Per Shift
100 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
101 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
102 | Filling A3 CF A | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
103 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
104 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
105 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
106 |  | Lubrikasi Filling | Tekanan | 6 | bar | Per Shift
107 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
108 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
109 | Filling A3 CF B | Steam | Tekanan | 3 | bar | Per Shift
110 |  |  | Suhu | 150 | °C | Per Shift
111 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
112 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
113 |  | Lubrikasi Filling | Tekanan | 6 | bar | Per Shift
114 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
115 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
116 | Filling TBA 19 | Steam | Tekanan | 2.3 | bar | Per Shift
117 |  |  | Suhu | 135 | °C | Per Shift
118 |  | Instrument Air | Tekanan | 8 | bar | Per Shift
119 |  | Soft | Tekanan |  | bar | Per Shift
120 |  | Lubrikasi Filling | Tekanan | 6 | bar | Per Shift
121 |  |  | Temperatur supply |  | °C | Per Shift
122 |  |  | Temperatur return |  | °C | Per Shift
Note on C2: Dodi Wijaya: di isi berdasarkan workcenternya (Boiler, CT, Chiller, kompresor, Lubrikasi, UV, WTP, WWTP, Energy (Air - Listrik - Gas)
Note on D2: Dodi Wijaya: bagian dari workcenter (jika ada). Misal : Bak Aerasi, UF WTP Recycle, FWT Boiler, Pompa Chiller, dan lain-lain
Note on E2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter yang biasa di catat
Note on H2: Dodi Wijaya: rutinitas pencatatannya : - Per jam - Per jam running - per shift - Per hari - per minggu - per bulan
Note on I2: Dodi Wijaya: di isi dengan parameter report apa yang ingin ditampilkan. Misalkan, suhu dan flow pompa, atau bagian lain yang menjadi poin kritis pencatatan.
Note on J2: Dodi Wijaya: catatan tambahan atau concern jika ada
Note on F3: Dodi Wijaya: parameter dari acun std yang digunakan. Biasanya berupa angka. Isi jika memang hanya ada std nya
Note on G3: Dodi Wijaya: satuannya misal : ppm, atm, bar, Celcius, dll